附件1

消防安全承诺书

（模  板）

为加强和规范本单位消防安全管理，落实消防安全主体责任，我单位郑重承诺如下：

一、严格遵守消防法律、法规，遵照《文物建筑消防安全管理十项规定》，强化消防安全管理，坚决防范火灾事故发生。

二、场所改建、扩建、重新装修的，经相关部门行政许可后，方投入使用，施工过程中严格落实消防安全制度和操作规程。

三、严格落实消防安全管理制度，确保消控室值班人员持证上岗，人员在岗在位，加强值班巡查，及时消除火灾隐患。

四、杜绝违规用火、用电、用油、用气，杜绝私拉乱接电线，杜绝在对外开放（营业）期间违章动火动焊。

五、杜绝占用、堵塞和封闭安全出口、疏散通道和消防车通道，不设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。

六、按照国家有关规定，结合文物保护建筑实际情况，配置消防设施和器材，及时维护保养，并确保完好有效，不损坏、挪用、拆除、停用、遮挡消防设施和器材。

七、严格落实岗前消防安全培训制度，加强本单位消防安全“四个能力”建设，定期组织开展灭火和疏散逃生演练，开展经常性消防宣传，提升员工“一懂三会”的知晓率。

八、按照规定建立专职或志愿消防队伍，配备必要的消防装备，定期开展训练。

本单位未履行以上承诺的，自愿承担相应法律责任；因责任落实不到位导致火灾事故的，自愿接受法律的制裁。

承诺单位（印章）：

承诺人（法人）：

承诺日期：

注：使用A3纸张打印签名盖章后在单位醒目位置张贴。

附件2

博物馆、文物建筑消防安全自查表

单位（印章）                       填表日期：2018年   月    日

| 单位名称 |  | 法人或主要 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 场所等级 | 一、二、三级或无级别博物馆；国家、省级、市级、县级文保单位 |
| 场所建筑面积 |  | 观众人数 （全年峰值） |  |
| 文物（藏品） 总量（件/套） |  | 珍贵文物 数量（件/套） |  |
| 建筑结构 | □钢混 □砖混 □砖木 □木质 | 消防安全 重点单位 | □是 □否 |
| 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
| 消防许可情况 （仅博物馆） | □消防设计通过 □消防验收通过 □未经消防许可或消防许可未通过□不需消防许可（98年以前、30万元投资或300平米以下） |  |  |
| 是否在单位醒目位置张贴《消防安全承诺书》 |  | □是 □否 |  |
| 是否自上而下逐级逐岗签订消防安全责任书 |  | □是 □否 |  |
| 是否建立健全日常消防安全管理制度 |  | □是 □否 |  |
| 消防安全责任人或管理人是否每季度至少组织1次防火检查 |  | □是 □否 |  |
| 专（兼）职消防管理人员是否按要求开展日常防火巡查和夜间防火巡查 |  | □是 □否 |  |
| 对游客开放（营业）期间的防火巡查是否满足至少每2小时一次 |  | □是 □否 |  |
| 是否根据实际情况合理设置消防车通道、消防水源 |  | □是 □否 |  |
| 是否存在擅自扩建或搭建建（构）筑物、占用防火间距和通道问题 |  | □是 □否 |  |
| 是否违规采用低于A级要求的彩钢板搭建临时建筑、附属建筑 |  | □是 □否 |  |
| 是否采用不符合消防安全技术标准的易燃可燃装饰装修材料 |  | □是 □否 |  |
| 是否配置必要的消防设施、器材，并确保完好有效 |  | □是 □否 |  |
| 消防设施器材上是否设置规范醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法 |  | □是 □否 |  |
| 未安装自动报警、灭火系统的，是否安装独立式火灾报警探测器和简易灭火设施 |  | □是 □否 |  |
| 是否存在违反规定用火、用电、用油、用气情况 |  | □是 □否 |  |
| 确需使用明火的场所是否采取必要防火措施并明确专人看管（看管人员应报当地文化、文物部门备案登记） |  | □是 □否 |  |
| 是否存在违禁使用高温灯具、电热器具和大功率用电器具问题 |  | □是 □否 |  |
| 是否存在私拉乱接电气线路 |  | □是 □否 |  |
| 电器设备和电气线路是否规范安装敷设，是否采取穿金属管等保护措施 |  | □是 □否 |  |
| 是否定期对电气线路进行检查检测 |  | □是 □否 |  |
| 是否安装电气火灾监控系统 |  | □是 □否 |  |
| 是否存在违禁生产、储存和经营易燃易爆危险品 |  | □是 □否 |  |
| 文物建筑保护范围内是否存在违禁燃放烟花爆竹现象 |  | □是 □否 |  |
| 是否设立“禁止燃放烟花爆竹”、“禁止吸烟”、“禁止烟火”等标志 |  | □是 □否 |  |
| 举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动，是否进行防火检查，配置必要的消防设施、灭火器材，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，并依法向当地公安部门申报安检 |  | □是 □否 |  |
| 消防控制室操作人员是否持证上岗 |  | □是 □否 |  |
| 是否开展全员消防安全培训和消防演练（大检查期间） |  | □是 □否 |  |
| 是否依法建立专职或志愿消防队伍，并配备相应的消防装备和灭火器材，定期开展训练 |  | □是 □否 |  |
| 属于消防安全重点单位的（依法不需要建立专职消防队的）是否按标准建立微型消防站 |  | □是 □否 |  |
| 是否制定本单位灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责 |  | □是 □否 |  |
| 自查发现的消防安全问题清单 |  | 问题整改措施 |  |

单位负责人签名:                              填表人：

附件3

督查检查分组安排

| 序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 地区 | 联络员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省文化厅 （组长：陈远平，副厅长） | 省文物局（章毅，处长；叶强，副处长；柴冰懿，主任科员）、省消防总队（肖军，副主任）、属地文化、文物、消防部门各一人。 | 长沙市 | 省文物局 （顾岭松，主任科员，13975143727） |
| 2 | 省文物局 （组长：江文辉，副局长） | 省消防总队（肖军，副主任）、属地文化、文物、消防部门各一人。 | 岳阳市 | 省文物局 （柴冰懿，主任科员，15973193366） |
| 3 | 省消防总队 （组长：邹田荣，总工程师） | 省文物局（熊建华，处长）、属地文化、文物、消防部门各一人。 | 邵阳市、娄底市、湘潭市 | 省消防总队 （周宏骞，工程师，18773121123） |
| 4 | 省文物局 （组长：王志杰，副局长） | 省消防总队（伍灿，处长）、属地文化、文物、消防部门各一人。 | 益阳市、常德市、张家界市 | 省文物局 （叶强，副处长，18674856030） |
| 5 | 省消防总队 （组长：廖奇，防火部部长） | 省文物局（章毅，处长；顾岭松，主任科员）、属地文化、文物、消防部门各一人。 | 株洲市、怀化市、湘西自治州 | 省消防总队 （涂波，副主任，15115426121） |
| 6 | 省消防总队 （组长：林志，处长） | 省文物局（李宇梁，主任科员）、属地文化、文物、消防部门各一人。 | 衡阳市、郴州市、永州市 | 省文物局 （顾岭松，主任科员，13975143727） |

附件4

博物馆、文物建筑消防安全排查统计表

| 单位（场所）名称 | 详细地址 | 场所类型 | 文物建筑等级 | 博物馆纪念馆消防许可情况 | 主管部门 | 消防安全责任人 | 消防安全管理人 | 消防安全管理人电话 | 是否属于消防安全重点单位 | 是否存在对外出租情况 | 是否安装火灾自动报警系统 | 是否安装自动喷水灭火系统 | 是否安装电气火灾监控系统 | 是否接入城市远程消防监控系统 | 是否建立微型消防站 | 排查发现的火灾隐患 | 火灾隐患整改措施和整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“场所类型”指博物馆、文物建筑物、文物构筑物、纪念馆；“文物建筑等级”指国家级、省级、市级、县级；“博物馆纪念馆消防许可情况”指消防设计通过、消防验收通过、未经消防许可或消防许可未通过、不需消防许可（98年以前、30万元投资或300平米以下）。