附件：

《关于进一步加强文物消防安全工作的实施意见》

一、健全完善责任体系

（一）明确文物消防安全责任。各级文物行政部门（各市州及县市区文化旅游广电局，下同。）和消防救援机构要推动地方各级政府切实履行文物安全主体责任，将文物、博物馆（纪念馆）单位周边严重影响文物消防安全的建筑物、构筑物，纳入地方政府搬迁改造计划一并整改解决；每年至少组织开展一次文物消防安全检查评估，分析研判本地区文物消防安全形势，研究火灾防控措施。各级文物行政部门要明确内设机构和人员承担本辖区文物消防安全监管工作；各级文物、博物馆（纪念馆）单位要严格落实文物消防安全直接责任，建立和完善文物消防安全直接责任人公示公告制度。各级消防救援机构应当将具有火灾危险性的县级以上文物保护单位、国家三级以上博物馆（纪念馆）明确为消防安全重点单位。全国重点文物保护单位的管理机构和国家三级以上博物馆（纪念馆）单位，每年6月底和12月底须按此通知要求向当地文物行政部门提交文物消防安全工作实施情况报告。

（二）健全文物消防组织。文物、博物馆（纪念馆）单位应当设置或明确内设专门机构，或者确定专（兼）职消防管理人员，具体实施消防安全管理工作。距离消防救援队较远的全国重点文物保护单位和国家一级博物馆要建立专职消防队，配足配好消防器材装备，组织开展防火培训和灭火演练。其他文物、博物馆单位要按要求建立微型消防站。

（三）落实文物消防安全职责。各级文物、博物馆（纪念馆）单位主要负责人为消防安全责任人，统筹单位消防工作；属于消防安全重点单位的文物、博物馆单位应当确定消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作，制定落实消防工作计划和消防安全制度，履行开展防火巡查和检查、火灾隐患整改、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练等职责，建立和落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制。产权属于集体和私人的文物单位，由产权所有人或使用人承担文物消防安全直接责任。

二、强化消防安全管理

（四） 科学评估火灾风险。文物、博物馆（纪念馆）单位要坚持源头治理，根据本单位保护、管理、利用现状和周边环境状况，全面查找可能引发火灾事故的诱因和风险源，深入分析评估风险种类和程度，建立火灾风险隐患清单台账和预警机制，有针对性地采取火灾风险防范和制定整改措施。对外开放的全国重点文物保护单位、国家一级博物馆（纪念馆）应当每年聘请专业机构开展一次消防安全风险评估。

（五）加强制度建设。文物、博物馆（纪念馆）单位要建立健全消防安全教育培训、消防检查巡查、日常值班值守、用火用电管理、易燃易爆危险品管理、消防设施设备运行维护检测、灭火和应急疏散预案演练、火灾隐患整改等各项消防安全管理制度，将制度落实到各岗位和消防安全管理各环节。

（六）严格生产生活用火。建筑类文物和博物馆（纪念馆）单位的室内、廊道禁止使用明火，禁止吸烟，在重点要害场所应设置“禁止烟火”标志。文物保护单位保护范围内严格控制使用明火，明确禁止吸烟区域。文物建筑用于宗教活动场所或者民居建筑等确需动用明火的，必须加强火源管理，指定安全地点，采取有效防火措施，并由专人看管，做到人离火灭。非宗教活动场所的文物建筑保护范围内不得燃灯、烧纸、焚香。文物保护单位开展经营性活动，应符合消防安全规范，严格控制火源，确保用火安全。

（七）严格安全用电。文物、博物馆（纪念馆）单位要严格落实用电管理制度，按照有关标准要求全面评估本单位用电安全风险，每年至少开展一次电气安全检测维护，及时更换老旧电气线路。文物、博物馆（纪念馆）单位内严禁使用大功率电器、严禁超负荷用电、严禁私拉乱接电气线路、严禁使用“三无”电器产品、严禁给电动自行车充电。文物建筑本体上不得安装灯具搞“亮化工程”，在文物建筑外安装灯具的要保持安全距离。

（八）严格易燃可燃物品管理。文物建筑保护范围内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。用于生产、生活和经营使用的文物建筑，确需使用燃气或堆放柴草等可燃物，要采取切实有效的安全防护措施。其他文物建筑内严禁使用燃气，不得铺设燃气管线，不得堆放柴草、木料等可燃物，并应设置“禁止燃放烟花爆竹”等标志。

（九）加强文物保护工程工地管理。文物保护工程施工工地要制定并实施消防安全制度，配备临时消防水源和消防设施设备，建设单位和施工单位要加强对施工作业人员的消防安全培训；施工物料堆放、施工方法和施工技术条件要符合消防要求；施工所用易燃可燃物品要安全保管，不得存放在文物保护单位内。严禁乱拉电线，电焊、气焊、喷灯等明火作业要采取严格的防火措施，现场废料、垃圾等可燃物品要及时清理并运离。员工集体宿舍与施工作业区要分开设置，因施工需要搭建的临时性建筑要符合防火要求。

（十）加强大型活动安全管理。在文物单位保护范围内举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动，活动方案要按规定报当地公安机关审核同意。主办单位应进行防火检查，增设必要的消防设施、设备和灭火器材，现场安排专（兼）职消防人员等应急力量，制定灭火和应急疏散预案并预先组织演练，活动期间要对重要场所和部位进行巡逻看护。各级文物行政部门、消防救援机构要加强对大型活动现场的消防安全监管。

三、严格检查整治火灾隐患

（十一）检查整改火灾隐患。文物、博物馆（纪念馆）单位每月至少组织开展一次全面的防火检查，每日定期开展防火巡查，如实填写巡查日志，发现问题要及时报告。对社会开放期间，每2小时开展一次防火巡查，并强化夜间巡查。对检查发现的火灾隐患，要及时整改消除。对不能立即整改的火灾隐患，要制定整改方案，明确整改期限，并采取临时防护措施，加强人员值守。

（十二）开展督导检查。各级文物行政部门、消防救援机构要加强对本辖区内文物、博物馆（纪念馆）单位的监督检查，每年至少开展一次联合检查，重点督促整改电气隐患、生产生活用火、违规燃香烧纸、施工操作违规用火、易燃易爆物品管理不善和消防设施设备不完善、安全管理松懈等突出隐患和问题，将隐患和问题及时抄告有关部门和单位；对存在重大火灾隐患的文物、博物馆（纪念馆）单位实施挂牌督办、跟踪督促隐患整改，必要时应当提请本级或上级政府挂牌督办。隐患整改期间，要采取更加严格的巡查检查、控火控电控气等管控措施，确保安全。

四、加强消防基础建设

（十三）加强消防设施建设。各级文物行政部门要深入推进实施“文物平安工程”，加大文物消防设施设备投入力度，结合文物建筑修缮、博物馆改造工程同步增设消防设施。文物建筑消防工程不得破坏文物本体及历史环境风貌。

（十四）严格消防设施管理。要充分发挥消防系统功能作用，保障正常有效运行，火灾自动报警和灭火系统操控人员应持证上岗。对文物消防设施设备器材，要每月进行一次维护保养，每年进行一次全面检测，确保功能正常。严禁擅自关闭、停用火灾自动报警和灭火系统。要确保文物、博物馆（纪念馆）单位的疏散通道和安全出口畅通，不得占用防火间距，严禁堵塞、封闭消防车通道。

（十五）强化科技支撑。要充分应用先进适用的设施装备，积极推广运用远程监管、智能监控、自动报警、安全用电、高效防火灭火等方面的先进设施设备和技术，增强文物火灾预警和灭火能力，利用无人机等装备对古村落、大型文物建筑群实施智能巡查，不断提升物防技防水平。

五、增强应急处置能力

（十六）科学编制预案。各级文物行政部门、消防救援机构要加强工作联动，针对本辖区重点文物、博物馆（纪念馆）单位主要火灾风险、重点部位、建筑材质、空间布局、馆藏文物和保护利用现状等情况，按照“一家一策”的要求，指导文物、博物馆（纪念馆）单位制订灭火和应急处置预案。文物、博物馆（纪念馆）单位要按照预案要求，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，每半年至少开展一次消防演练。在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段，应制定专门预案。各地消防救援机构要加强对本辖区文物、博物馆（纪念馆）单位消防演练指导，修订完善文物建筑消防救援预案，一旦发生火灾，要做到灭早灭小、科学处置，最大限度减少文物和财产损失。

（十七）有效处置火灾事故。文物、博物馆（纪念馆）单位发生火灾事故，要立即拨打119报警并迅速启动灭火和应急处置预案，组织扑救初起火灾，有序组织人员疏散，及时抢救文物。火灾事故发生后，要认真汲取经验教训，认真整改火灾隐患和问题，切实采取消防安全措施。发生火灾事故要按照规定报告，严禁瞒报、谎报、漏报、迟报。

六、加强消防安全宣传教育

（十八）大力开展宣传和培训。各级文物行政部门、消防救援机构和各级文物、博物馆（纪念馆）单位要大力开展文物消防警示教育活动，增强安全意识，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理和失职渎职行为。要利用典型文物火灾案例，制作警示教育片和宣传挂图，加强宣传教育，切实提高全社会的文物火灾风险防范意识。各级文物行政部门要深入各级文物、博物馆（纪念馆）单位及其周边社区、村组，开展“入户式”“网格化”教育，要利用“文化和自然遗产日”、“5·18博物馆日”等活动集中开展文物消防常识宣传，引导社会力量参与和监督文物消防工作。文物、博物馆单位要在醒目位置设立消防安全警示标识，张挂消防安全宣传图标。要组织各级各岗位消防安全责任人员、自动消防设施操作人员、专（兼）职消防管理人员和保安人员，每年至少开展一次消防安全培训，开展新入岗人员岗前培训。

七、严格督察问责

（十九）严格实施督察考评机制。各级文物行政部门、消防救援机构要建立文物消防安全联合督察机制，采取书面督办、现场督查、挂牌督办、通报曝光、约谈问效等方式，对重大文物火灾隐患整改和文物火灾事故处置等实施严格督察，要将本辖区文物、博物馆（纪念馆）单位消防安全工作纳入政府年度安全生产和消防工作考核指标，确保消防安全责任落到实处，火灾隐患整改到位，消防安全措施切实有效。

（二十）严格实施责任追究。文物、博物馆（纪念馆）单位发生火灾事故的，要按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、事故教训不汲取不放过的要求，查清火灾原因，厘清事故责任，依法依纪严肃追究有关责任人的责任。被列为重大火灾隐患单位的文物、博物馆（纪念馆）单位，拒不整改隐患或者整改不力的，要依法依纪依规严肃追责问责。