
附件1
文物建筑、博物馆建筑消防安全自查情况登记表

填表单位（盖章）:                                                                      填表时间：
	基

本

情

况
	建筑名称
	
	所在区域
	

	
	产权单位
	
	管理使用单位
	

	
	级 别
	(全国重点文物保护单位  (省级文物保护单位  (市级、县级文物保护单位  (博物馆  (不涉及

	
	建成年代
	
	建筑面积
	
	建筑高度
	

	
	建筑结构
	(木构建筑   □石构建筑    □砖构建筑    □土木结构   □混合结构及其他

	
	消防安全责任人
	
	消防安全管理人
	

	
	消防组织
	专职消防队

	
	
	志愿消防队

	
	
	微型消防站

	
	
	是否纳入当地灭火救援联勤联动体系

	消
防
安
全
管

理
	消防安全制度
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	灭火和应急疏散预案
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	员工消防安全培训
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	防火检查、巡查
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	消防设施、器材定期组织维修保养
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	消防演练
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	消防档案
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	承担灭火和组织疏散任务的人员
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	其他情况：

	消
防

设
施

器
材

设
置
	消防控制室
	□有  (无

	
	值班操作人员在岗人数
	
	是否取得职业资格证书
	□是□否

	
	值班记录
	□有  □无   (有，但不符合规定

	
	消防水池或静水水源(如太平池、水缸等储水设施、容器)
	□有  □无

	
	室外消火栓
	□有  □无
	(正常 (不正常

	
	灭火器
	□有  □无
	(正常 (不正常

	
	固定消防水炮灭火系统
	□有  □无
	(正常 (不正常

	
	自动喷水灭火系统
	□有  □无
	(正常 (不正常

	
	细水雾灭火系统
	□有  □无
	(正常 (不正常

	
	气体灭火系统
	□有  □无
	(正常 (不正常

	
	移动式高压水雾灭火装置
	□有  □无
	(正常 (不正常

	安

全

疏

散
	消防车通道
	□畅通  □被堵塞、占用  □无

	
	疏散通道
	□畅通  □堵塞    □锁闭

	
	安全出口
	□畅通   (堵塞    □锁闭    (缺少

	
	疏散指示标志
	□完好有效  □损坏  □缺少  □无

	
	消防应急照明灯具
	□完好有效  (损坏  □缺少  □无

	
	人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物
	(否  (是  (不涉及

	
	其他情况：

	起

火

风

险
	明火源风险
	(焚香、觐香、油灯、烛火区周边堆放杂物，与其他可燃物或区域未做有效分隔，无专人看管。

	
	
	(在非指定安全区域内烧香、焚香、使用燃灯等，使用电子香烛未落实安全管控措施。

	
	
	□建筑内违规吸烟，违规使用明火，违规存储、使用易燃易爆危险品。

	
	
	□建筑内违规采用炭火取暖，采用燃气锅炉取暖未落实安全防护措施。

	
	
	□进行电焊、气焊、切割等明火作业。

	
	
	(建筑周边违规销售、储存、燃放烟花爆竹和孔明灯等。

	
	电气火灾风险
	□在配电间内堆放杂物，配电箱未与可燃物保持安全距离；电气线路敷设不符合要求，电气线路老化、绝缘层破损、线路受潮。

	
	
	□建筑内电气线路未穿管保护；电气线路型号与负载功率不匹配、连接不可靠；电气线路、电源插座、开关安装敷设在 可燃材料上或未与窗帘、垂幔等可燃物保持安全距离；线路与插座、开关连接处松动，插头与插套接触处松动。

	
	
	□选用不符合国家标准、行业标准的电器产品以及电气线路。

	
	
	□建筑内违规采用电暖器、电热毯取暖。

	
	
	□建筑内制冷、除湿、加湿装置长时间通电，未落实安全防护措施。

	
	
	□临时加装的照明灯具、LED显示屏、灯箱、用电设备超出线路荷载。展示柜内的照明未采用非低发热光源。

	
	
	□未按要求安装防雷设施，防雷设施未定期检测维护并确保完好有效。

	
	
	(电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具违规在文物建筑内停放、充电，工作人员将蓄电池带至文物建 筑内充电。电动汽车停放、充电未与文物建筑保持安全距离。

	
	使用可燃物风险
	□采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装饰装修。

	
	
	(建筑保护范围内违规搭建易燃可燃夹芯材料彩钢板房，临时演出、大型活动舞台等违规采用易燃可燃材料搭建。

	
	
	□建筑内使用的经幡、帐幔、伞盖、地毯、锦锈等可燃织物未与明火源及电气线路、电器产品保持安全距离。

	
	
	(用于文物修复保护的各类油品、油漆、稀料等易燃化学品未按要求储存使用。

	火灾蔓延扩大风险
	□建筑原有防火分隔措施被破坏，与其他毗邻建筑防火间距被占用。

	
	□地处森林、郊野的文物建筑周边未开辟防火隔离带。

	
	□建筑内消防设施运行不正常，发生火灾后不能早期预警、快速处置；值班人员对消防设施器材操作不熟练。

	主

要

场

所

火

灾

风

险
	宗教活动场

所焚香区域
	□焚香、觐香区域周边未设置灭火器、水缸、水桶、沙土等器材以备灭火。

	
	
	□现场无专人看护，焚香、觐香结束后未及时消除火源。

	
	
	□未针对大风天气明确禁止焚香、觐香。

	
	
	(周边堆放易燃可燃物。

	
	大殿、偏殿等

主要建筑
	(道观、庙堂、大殿内使用的经幡、帐幔、伞盖、地毯、锦锈等可燃织物未与明火源及电气线路、用电设备保持安全距离。

	
	
	(照明、展览背景灯长时间通电和超年限使用。

	
	
	□未在大殿内方便取用的位置按组配备灭火器。

	
	
	□藏经楼、文物仓库等物品堆放不符合安全要求。

	
	民居建筑
厨房
	□厨房操作间与其他部位未进行有效的防火分隔。

	
	
	□使用管道燃气的，燃气管线、连接软管、灶具等老化、超出使用年限，未按照规范要求设置燃气报警和紧急切断装置；使 用瓶装液化石油气的，钢瓶未安全存放或钢瓶存放量过多。

	
	
	□油烟管道未按照要求及时清理。

	
	
	□厨房未按标准配备消防设施和器材。

	
	建筑内单位宿舍
	(宿舍疏散通道、安全出口数量不足或锁闭、堵塞、占用。

	
	
	□工作人员、僧人、居士在宿舍内违规使用明火；违规使用大功率电器；违规停放电动自行车及充电；私拉乱接电气线路。

	
	
	□新建设的宿舍未按照标准配备消防设施器材。

	
	
	□宿舍外窗设置铁栅栏等影响疏散逃生的障碍物。

	
	
	□使用可燃夹芯泡沫彩钢板搭建宿舍，宿舍内使用易燃可燃材料进行分隔、装饰。


填 表 人 ：                                                               审核人：                            
- 10 -
- 12 -
- 11 -

